## Basic
Model | Data Type | IO Type | IO Count | Input Tag | Input Iterable | Output Tag | Output Iterable | Digits
1769-IA8I | digital | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IA16 | digital | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IM12 | digital | input | 12 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-OA8 | digital | output | 8 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OA16 | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-IG16 | digital | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ16 | digital | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ16F | digital | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ32 | digital | input | 32 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ32/A | digital | input | 32 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ32T | digital | input | 32 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 |  | 0 | 2
1769-IQ6XOW4 | digital | both | 6/4 | MOV {0}:{1}:I.Data Dinputs[{3}] | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB8 | digital | output | 8 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB16 | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB16P | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB16P/B | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB32 | digital | output | 32 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB32/A | digital | output | 32 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OB32T | digital | output | 32 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OG16 | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OV16 | digital | output | 16 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OV32T | digital | output | 32 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OW8 | digital | output | 8 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OW8I | digital | output | 8 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OW8I/B | digital | output | 8 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-OW16 | digital | output | 4 |  | 0 | MOV Doutputs[{3}] {0}:{1}:O.Data | 0 | 2
1769-IF4 | analog | input | 4 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF4I | analog | input | 4 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF4XOF2 | analog | both | 4/2 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-IF4FXOF2F | analog | both | 4/2 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-IF8 | analog | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF8U/A | analog | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF16C | analog | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF16C/A | analog | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IF16V | analog | input | 16 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IR6 | analog | input | 6 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-IT6 | analog | input | 6 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
1769-OF2 | analog | output | 2 |  | 0 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-OF4CI | analog | output | 4 |  | 0 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-OF4VI | analog | output | 4 |  | 0 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-OF8C | analog | output | 8 |  | 0 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769-OF8V | analog | output | 8 |  | 0 | MOV Aoutputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}Data | 1 | 2
1769sc-IF8U | analog | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 0
1769sc-IF8U/A | analog | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 0
1769-ARM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1769-ASCII |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1756-HSC |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1769-BOOLEAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-IA16 | digital | input | 16 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-IB16 | digital | input | 16 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-IB16F | digital | input | 16 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-IB16K | digital | input | 16 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-IB6F-3W | digital | input | 6 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-OA16 | digital | output | 16 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OB8 | digital | output | 8 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OB16 | digital | output | 16 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OB16F | digital | output | 16 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OB16K | digital | output | 16 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OW4I | digital | output | 4 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OW16 | digital | output | 16 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OX4I | digital | output | 4 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-IF8 | analog | input | 8 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}.Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
5069-IY4 | analog | input | 4 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}.Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
5069-IY4K | analog | input | 4 | MOV {0}:{1}:I.Ch{2}.Data Ainputs[{3},{2}] | 1 |  | 0 | 2
5069-OF4 | analog | output | 4 |  | 0 | MOV Ainputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}.Data | 1 | 2
5069-OF4K | analog | output | 4 |  | 0 | MOV Ainputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}.Data | 1 | 2
5069-OF8 | analog | output | 8 |  | 0 | MOV Ainputs[{3},{2}] {0}:{1}:O.Ch{2}.Data | 1 | 2
5069-HSC2xOB4 | analog | both | 2/4 |  | 0 |  | 0 | 2
5069-IB8S | digital | input | 8 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-IB8SK | digital | input | 8 | XIC {0}:{1}:I.Pt{2}.Data OTE Dinputs[{3}].{2} | 1 |  | 0 | 2
5069-OBV8S | digital | output | 8 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-OBV8SK | digital | output | 8 |  | 0 | XIC Doutputs[{3}].{2} OTE {0}:{1}:O.Pt{2}.Data | 1 | 2
5069-SERIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-FPD |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-ARM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-AENTR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-AENTRK |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
5069-AEN2TR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2